## Foglio1
NTC 2018 - CALCOLO CARICO DA VENTO | [10 empty] | CAMPI DA INSERIRE
VELOCITA' BASE DI RIFERIMENTO | [6 empty] | = | 25 |  | m/s | DATI ELABORATI
vb | = | vb0 | x | ca
vb0 | = | velocità base di riferimento al livello del mare - tab. 3.3.1
ca | = | coefficiente di altitudine
| ca | = | 1 |  | per | as | ≤ | a0
| ca | = | 1 + kr (as/a0-1) |  | per | a0 | < | as | ≤ | 1500m
Altitudine zona di installazione | [6 empty] | = | 1000 |  | m.s.m.
Valori dei parametri
vb0 [m/] |  | a0 [m] |  | ks
25 |  | 1000 |  | 0.4
Coefficiente di altitudine |  |  |  | 1
VELOCITA' DI RIFERIMENTO | [6 empty] | = | 21.375 |  | m/s
vr | = | vb | x | cr
vb | = | velocità base di riferimento
cr | = | coefficiente di ritorno, funzione del periodo di ritornodi progetto Tr
COEFFICIENTE DI RITORNO
cr | = | 0,75 X RADQ (1-0,2xLN(-LN(1-1/Tr))) |  |  |  |  | = | 0.855
TEMPO DI RITORNO | [6 empty] | = | 5 |  | anni
SELEZIONE
PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO | [6 empty] | = | 285.556 |  | N/mq
qr | = | 0,5 x r x vr2
vr | = | velocità di riferimento
r | = | 1.25 | kg/mc | densità dell’aria
COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE | [6 empty] | = | 1.4794
CLASSE DI RUGOSITA' DEL TERRENO
DISTANZA DALLA COSTA / ALTITUDINE
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE AL SITO | [6 empty] | = | V
ALTEZZA STRUTTURA | [6 empty] | = | 8 |  | m
COEFFICIENTE DI PRESSIONE | [6 empty] | = | 1.07
COEFFICIENTE DINAMICO | [6 empty] | = | 1
PRESSIONE DEL VENTO | [6 empty] | = | 0.45202 |  | kN/mq
<<< Questo valore (Cp) va calcolato tenendo conto delle caratteristiche della struttura e degli schemi presenti sul presente foglio.
Si ricorda che il presente foglio di calcolo è un semplice ausilio alla valutazione del carico da vento.
Rimane responsabilità del progettista controllare la correttezza dei dati inseriti e l'output finale.
NB: I valori caricati nei campi gialli del presente foglio sono da considerarsi solo a titolo di esempio.

## Foglio2 (hidden)
[6 empty] | 25 | Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione della provincia di Trieste)
TAB. 3.3.1 - valori dei parametri vb0, a0, ks |  | 1 |  |  |  | 25 | Emilia Romagna
[6 empty] | 27 | Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)
Zona | Definizione | vb0 [m/] | a0 [m] | ks |  | 28 | Sicilia e provincia di Reggio Calabria
[6 empty] | 28 | Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l’Isola di Maddalena)
1 | Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione della provincia di Trieste) | 25 | 1000 | 0.4 |  | 28 | Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l’Isola di Maddalena)
2 | Emilia Romagna | 25 | 750 | 0.45 |  | 28 | Liguria
3 | Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria) | 27 | 500 | 0.37 |  | 30 | Provincia di Trieste
4 | Sicilia e provincia di Reggio Calabria | 28 | 500 | 0.36 |  | 31 | Isole (con l’eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto
5 | Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l’Isola di Maddalena) | 28 | 750 | 0.4
6 | Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l’Isola di Maddalena) | 28 | 500 | 0.36
7 | Liguria | 28 | 1000 | 0.54
8 | Provincia di Trieste | 30 | 1500 | 0.5
9 | Isole (con l’eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto | 31 | 500 | 0.32
| Tempo di ritorno | 1 | cella controllo
| per fasi di costruzione o fasi transitorie con durata prevista in sede di progetto non superiore a tre mesi, si assumerà TR ≥ 5 anni; | 1
| per fasi di costruzione o fasi transitorie con durata prevista in sede di progetto compresa fra tre mesi ed un anno, si assumerà TR ≥10 anni; | 2
| per fasi di costruzione con durata prevista in sede di progetto superiore a un anno si assumerà TR ≥50 anni; | 3
| CLASSI DI RUGOSITA' DEL TERRENO | 1
A | Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m
B | Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
C | Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,....); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D
D | a) Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km dalla costa); b) Lago (con larghezza massima pari ad almeno 1 km) e relativa fascia costiera (entro 1 km dalla costa) c) Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, ....)
| DISTANZA MARE/ALTITUDINE | 4
------
terra fino 10 km dalla costa
terra da 10 a 30 km dalla costa
terra oltre30 km dalla costa e altitudine fino 500 m
terra oltre30 km dalla costa e altitudine da 500 a 750 m
terra oltre30 km dalla costa e altitudine oltre 750 m
| ZONE | 1
| 1,2,3,4 |  |  |  | 5
| 5 |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  | 5
| 7 |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  | 0
| 9 |  |  |  | 0
| CATEGORIA DI ESPOSIZIONE AL SITO | Kr | z0 | zmin | 5
| 1 | 0.17 | 0.01 | 2
| 2 | 0.19 | 0.05 | 4
| 3 | 0.2 | 0.1 | 5
| 4 | 0.22 | 0.3 | 8
| 5 | 0.23 | 0.7 | 12
| Valori di riferimento | 0.23 | 0.7 | 12
| altezza struttura |  |  | 8
| ce z minore z min | 1.4794
| ce z maggiore z min | 1.216

## Foglio3 (hidden)
0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3

## Foglio4 (hidden)
0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4

## Foglio5 (hidden)
0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0
0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0
0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0

## Foglio6 (hidden)
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0

## Foglio7 (hidden)
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0

## Foglio8 (hidden)
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0