
04/01/2010


NOTE DI CARATTERE GENERALE
Tale elaborato è da considerarsi un supporto per la stesura del computo metrico estimativo prescritto al punto 5.2, lettera g), della deliberazione della Giunta provinciale n. 1375 del 29 giugno 2007.
Le seguenti voci di spesa esposte sono state estrapolate dal listino prezzi della P.A.T. 2009 oppure determinate analiticamente d'ufficio anche sulla base dei prezzi correnti di mercato.
I costi unitari considerati sono quelli massimi ammissibili a contributo; resta ad ogni modo facoltà del progettista applicare a tali costi delle riduzioni per adeguarli alla specifica situazione del cantiere come pure individuare eventuali nuove voci non contemplate nel presente listino.
Le voci di spesa determinate analiticamente d'ufficio sono contrassegnate con il simbolo (*).
Costruzione di strutture in c.a. in presenza di particolari difficoltà e/o in zone disagiate:

▪
qualora si rendessero necessarie eventuali maggiorazioni dei costi unitari previsti dal listino prezzi informativi della P.A.T., al fine di adeguarli alla specifica situazione del cantiere, il progettista è tenuto a relazionare puntualmente le motivazioni degli scostamenti adottati.

Spese tecniche:
▪
si ricorda che le spese tecniche, ivi comprese quelle per la sicurezza del cantiere, sono considerate ammissibili fino ad un massimo dell'8% della spesa relativa ai lavori.
PISTE DA SCI

ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA DA CONSIDERARE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IN ORDINE AGLI INTERVENTI DI APPRESTAMENTO, AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DI PISTE DA SCI.

ESBOSCO
1) Abbattimento di piante (*)
Abbattimento di alberi e taglio di cespugli, estirpazione delle ceppaie, compreso carico, trasporto e sistemazione delle stesse in luoghi ritenuti idonei dalla D.L., esclusa la lavorazione del legname recuperabile contemplata all’art. 2);
NB!
poiché tale onere risulta già contemplato nei costi unitari relativi alle voci di spesa indicate ai successivi artt. 4), 5), 6) e 9), tale voce di spesa può essere considerata nel computo metrico estimativo solo qualora le piante da abbattere non insistano sulle superfici degli scavi e dei rilevati previste in progetto.

(U.0.1)
piante ad alto fusto
€/mc 11,10
(U.0.2)
ceduo e paleria minuta
€/mc 7,30
2) Lavorazione del legname

Lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante, il cui onere è contemplato al precedente art. 1) o nei costi unitari relativi alle voci di spesa indicate ai successivi artt. 4) 5), 6) e 9), comprendente taglio, allestimento, scortecciamento, trasporto ed accatastamento su aree indicate dalla D.L. fino ad una distanza stradale di km 10 dalla zona dei lavori, misurata in catasta a metro sterro (mst).

(D.11.10.410.5)
piante ad alto fusto
€/mc 21,85
(D.11.10.410.10)
ceduo e paleria minuta
€/mc 14,47
MOVIMENTI TERRA

3) Scarifica delle superfici

Onere contemplato nelle voci di spesa indicate ai successivi artt. 4), 5) 6) e 9).

4) Scavo di sbancamento in terreno ordinario
Scavo eseguito con mezzi meccanici, il cui costo unitario comprende altresì i seguenti oneri:

-
demolizione di murature a secco e di rocce tenere;

-
abbattimento di alberi, taglio di cespugli, estirpazione delle ceppaie, compreso carico, trasporto e sistemazione delle stesse in luoghi ritenuti idonei dalla D.L., esclusa la lavorazione del legname recuperabile contemplata all’art. 2);
-
rimozione preventiva della terra vegetale, accantonamento e successivo riutilizzo ai fini dell'inerbimento finale;

-
carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa;

-
carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza;

-
carico e trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;

-
eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi.

(D.11.10.20.5)
€/mc 6,28
5) Scavo di sbancamento in roccia da mina (*)
In tali costi unitari risultano altresì contemplati tutti gli oneri previsti alla voce "Scavo di sbancamento in terreno ordinario", nonché i seguenti oneri specifici:

-
protezione contro le proiezioni di rocce al momento dell'esplosione;

-
riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);

-
disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti.

(U.0.3)
roccia tenera
€/mc 21,03
(U.0.4)
roccia media
€/mc 22,60
(U.0.5)
roccia dura
€/mc 26,53
6) Scavo di sbancamento in roccia con demolitore idraulico
In tali costi unitari risultano altresì contemplati tutti gli oneri previsti alla voce "Scavo di sbancamento in terreno ordinario", nonché i seguenti oneri specifici:

-
riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);

-
disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti.

(D.11.10.60.5)
roccia tenera
€/mc 20,12
(D.11.10.60.10)
roccia media
€/mc 27,16
(D.11.10.60.15)
roccia dura
€/mc 39,19
7) Trasporto dei materiali di risulta oltre i km 10

Trasporto dei materiali non ritenuti idonei al loro riutilizzo dalla D.L., ad una distanza stradale eccedente i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione.

(A.2.2.10.5)
materiali inerti, lapidei o da demolizioni
€/t/km 0,26
(A.2.2.10.10)
materiali inerti
€/mc/km 0,46
8) Indennità per lo smaltimento dei materiali in discarica pubblica autorizzata

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego.

(A.4.10.5.10)
limi, argille etc.
€/t 9,86
(A.4.10.5.20)
materiali frammisti a conglomerati bituminosi
€/t 11,09
9) Preparazione del piano di posa dei rilevati

Preparazione dei piani di posa dei rilevati mediante:

-
abbattimento di alberi, taglio di cespugli, estirpazione delle ceppaie, compreso carico, trasporto e sistemazione delle stesse in luoghi ritenuti idonei dalla D.L., esclusa la lavorazione del legname recuperabile contemplata all’art. 2);
-
rimozione preventiva della terra vegetale, accantonamento e successivo riutilizzo ai fini dell'inerbimento finale e/o necessaria gradonatura;

-
compattamento del fondo fino a raggiungere la densità prescritta.

(D.11.15.10.5)
rilevati con materiali provenienti da cave di prestito
€/mq 4,59
(D.11.15.10.10)
rilevati con materiali di risulta dagli scavi
€/mq 2,39
10) Materiali provenienti da cave di prestito

Fornitura di materiali idonei appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 (rocce ghiaiose-sabbiose con buone od eccellenti qualità portanti), per la formazione di rilevati o riempimenti, compresa la relativa cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico.

(D.11.15.110.5)
per la formazione di rilevati, compattati in opera
€/mc 11,03
(D.11.15.110.10)
per riempimento di cavi, misurati sui mezzi
€/mc 9,19
11) Sistemazione in rilevato
Formazione di rilevati o riempimenti con materiali idonei con buone od eccellenti qualità portanti, provenienti sia dagli scavi sia dalle cave di prestito, a strati successivi non superiori a cm 50, opportunamente compattati, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e profilatura dei cigli e delle scarpate.

(D.11.15.20.5)
relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
€/mc 2,23
(D.11.15.20.10)
relativamente ai gruppi A2-6, A2-7
€/mc 2,40
12) Sistemazione in rilevato senza compattazione
Formazione di rilevati o riempimenti con materiali idonei provenienti sia dagli scavi sia dalle cave di prestito, sparsi a strati successivi non superiori a cm 50 senza compattamento meccanico, compresa la sagomatura e profilatura dei piani e delle scarpate.

(D.11.15.30.5)
€/mc 1,32
OPERE DI SOSTEGNO

13) Scogliere con massi reperiti in cantiere
Realizzazione di opere di sostegno sia di controripa sia di sottoscarpa con massi non gelivi recuperati in loco delle dimensioni minime di mc 0,30. Nel relativo costo unitario, che è riferito alla superficie effettiva del paramento realizzato, risultano altresì compensati i seguenti oneri:

-
scavo di fondazione in terreno ordinario;

-
provvista e trasporto dei massi all'interno del cantiere;

-
rinfianco e raccordo delle rampe di scavo e di riporto;

-
realizzazione di opere particolari quali alari, pozzetti etc.. .

(H.1.1.90.5) 
€/mq 31,32
14) Scogliere con massi provenienti da cava
Realizzazione di opere di sostegno sia di controripa sia di sottoscarpa con massi non gelivi provenienti da cave di prestito delle dimensioni minime di mc 0,30. Nel relativo costo unitario, che è riferito alla superficie effettiva del paramento realizzato, risultano altresì compensati i seguenti oneri:

-
approvvigionamento, carico e trasporto dei massi;

-
rinfianco e raccordo delle rampe di scavo e di riporto;

-
realizzazione di opere particolari quali alari, pozzetti etc.

(H.1.1.95.5) 
€/mq 42,69
15) Muri in terreno rinforzato in geotessile

Realizzazione di muri di sostegno in terreno rinforzato con la parte di contenimento, in cui è collocato uno strato di 30 cm di terra vegetale, ottenuta mediante geotessile composito capace di trattenere il terreno e strutturato con aperture per aggrappare la semina ed il paramento costituito da un non tessuto in poliestere con delle fibre dello stesso materiale per garantire il trattenimento delle particelle piccole di terreno e fare la base di appoggio alla vegetazione. L'inclinazione della scarpata dovrà essere garantita da una griglia guida e di appoggio in rete elettrosaldata di tondino d'acciaio.

Nel prezzo è altresì compreso il rinverdimento della faccia a vista con il metodo bianco - verde eventualmente ripetuto fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme.

Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.

(D.11.15.520.5)
per altezza minore o uguale a m 3,00
€/mq 167,48
(D.11.15.520.10)
per altezza minore o uguale a m 6,00
€/mq 182,89
(D.11.15.520.15)
per altezza minore o uguale a m 9,00
€/mq 204,80
(D.11.15.520.20)
per altezza minore o uguale a m 12,00
€/mq 225,11
16) Muri in terreno armato

Muri in terreno armato costituiti da un terrapieno con armature lineari in acciaio inserite nel terreno in strati successivi, connesse mediante bullonatura al paramento avente un'inclinazione di 60 gradi rispetto all'orizzontale, costituito da pannelli in rete elettrosaldata zincata sagomati con risvolti orizzontali, completi di attacchi metallici e geogriglia tridimensionale, monofilamento in propilene stabilizzato U.V., atta ad assicurare una rapida crescita della vegetazione.

Nel prezzo sono inoltre compresi i seguenti oneri:

-
eventuale brevetto;

-
maggiorazioni per la formazione del rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove;

-
formazione dei cordoli di livellamento;

-
rinverdimento della faccia a vista mediante idrosemina.

Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.

(D.11.15.530.5)
per altezza fino a m 3,00
€/mq 160,40
(D.11.15.530.10)
per altezza oltre m 3,00 fino a m 5,00
€/mq 170,70
(D.11.15.530.15)
per altezza oltre m 5,00 fino a m 7,00
€/mq 183,80
(D.11.15.530.20)
per altezza oltre m 7,00 fino a m 9,00
€/mq 200,60
(D.11.15.530.25)
per altezza oltre m 9,00 fino a m 11,00
€/mq 221,10
(D.11.15.530.30)
per altezza oltre m 11,00 fino a m 13,00
€/mq 240,20
(D.11.15.530.35)
per altezza oltre m 13,00 fino a m 15,00
€/mq 260,70
(D.11.15.530.40)
per altezza oltre m 15,00 fino a m 17,00
€/mq 280,50
(D.11.15.530.45)
per altezza oltre m 17,00 fino a m 19,00
€/mq 300,40
(D.11.15.530.50)
per altezza oltre m 19,00 fino a m 21,00
€/mq 320,20
(D.11.15.530.55)
per altezza oltre m 21,00 fino a m 23,00
€/mq 340,50
(D.11.15.530.60)
per altezza oltre m 23,00 fino a m 25,00
€/mq 360,40
SISTEMAZIONE FINALE DELLE SUPERFICI

17) Terra vegetale proveniente da cava di prestito

Fornitura e posa di terra vegetale, compresa la relativa cavatura, indennità di cava, carico, trasporto a qualsiasi distanza, scarico, stesa e sua regolarizzazione da effettuarsi anche a mano.

(H.1.1.85.5)
€/mc 19,09
18) Canalette trasversali in terra (*)

Realizzazione di canalette trasversali al piano sciabile per lo sgrondo delle acque meteoriche, mediante uno scavo a sezione obbligata in terreno ordinario con una larghezza variabile di m 0,40÷1,00 ed una profondità di m 0,40 e la profilatura dello stesso effettuata con benna, compresa la rimozione preventiva della terra vegetale, accantonamento e successivo riutilizzo ai fini dell'inerbimento finale, nonché l’eventuale posa di sassi di sottofondo recuperati in loco.

(U.1)

€/m 6,30
19) Frantumazione del pietrame affiorante (*)

Frantumazione del pietrame affiorante per la predisposizione alla semina, effettuata con apposita macchina fresa sassi modello KIRPI trainata da trattore.

(U.2)
€/mq 1,27
20) Rinverdimento con semina di miscuglio

Fornitura e semina di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di g/mq 40 nonché concimazione con g/mq 30 di concime. Nel prezzo è compreso l'onere della risemina delle fallanze.

(H.1.1.220.5)
€/mq 0,56
21) Rinverdimento con semina a pressione e collante

Fornitura e semina di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di g/mq 40 eseguita con attrezzature a pressione con l'impiego di collanti. Nel prezzo sono compresi i seguenti oneri:

-
fornitura del collante in ragione minima di g/mq 100;

-
fornitura di fertilizzanti chimici ed organici in ragione minima di g/mq 100;

-
fornitura di eventuali additivi e di quant'altro necessario secondo le esperienze o i brevetti utilizzati;

-
l'approvvigionamento dell'acqua necessaria;

-
l'onere della risemina delle fallanze.

(H.1.1.230.5)
€/mq 1,19
22) Rinverdimento con semina a "nero verde"

Fornitura e semina di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di g/mq 40 eseguita con il sistema denominato "nero verde". Nel prezzo sono compresi i seguenti oneri:

-
fornitura e stesa a mano della paglia in ragione minima di g/mq 250;

-
del fissaggio con picchetti e filo di ferro o rete a maglie in numero e sviluppo sufficiente;

-
fornitura dell'emulsione bituminosa al 40% in ragione minima di g/mq 80;

-
fornitura di concime in ragione minima di grammi/mq 30;

-
l'onere della risemina delle fallanze.

(H.1.1.235.5)
€/mq 2,19
SISTEMI DI PROTEZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI SCIATORI 

23) Reti di protezione fisse (*)

Realizzazione di barriere di protezione con reti fisse tipo "A". Nel prezzo sono compresi i seguenti oneri:

-
scavo di fondazione a sezione obbligata per il posizionamento dei plinti di fondazione;

-
realizzazione dei plinti di fondazione mediante fornitura e posa in loco di pozzetti prefabbricati in cls delle dimensioni interne di m 0,80x0,80x0,80, riempimento degli stessi con cls con annegamento dei supporti per l'ancoraggio dei montanti di sostegno delle reti;

-
fornitura ed installazione di:

-
montanti di sostegno sagomati a "C", realizzati con tubolari in acciaio zincato, dotati di apposita flangia a cerniera per il loro ribaltamento, posizionati con un interasse di m 8,00÷12,00;

-
funi longitudinali in acciaio con ø di mm 10÷12, per il collegamento superiore ed inferiore dei montanti di sostegno;

-
moschettoni in acciaio da disporre, circa uno per metro, lungo entrambe le funi longitudinali, per lo scorrimento della corda di ripartizione della tensione a zig - zag e per l'ancoraggio inferiore della rete di protezione;

-
rete di protezione in materiale sintetico, generalmente in PE con maglia di cm 7x7, treccia con ø di mm 5, corda perimetrale con ø di mm 10÷12 ed un'altezza di m 3,00÷4,00;
-
moschettoni in acciaio con carrucola da disporre, circa uno per metro, lungo il bordo superiore della rete di protezione;

-
corda di ripartizione della tensione a zig - zag, in nylon con ø di mm 10÷12, da disporre, con libero scorrimento, entro i moschettoni e sulle carrucole fissati lungo la fune longitudinale ed il bordo della rete di protezione superiori;

-
telo deviatore in materiale sintetico, generalmente in PVC rinforzato ed occhiellato sulla parte alta, con un'altezza di m 1,00÷1,50, da applicare lungo la base della rete di protezione tramite cordini.

(U.3)
con montanti di sostegno h = m 5,00 e rete h = m 3,00÷4,00
€/m 144,00

(U.4)
con montanti di sostegno h = m 6,00 e rete h = m 4,00
€/m 163,00

24) Reti di protezione mobili tipo "B"

25) Materassi di protezione

Le spese concernenti la fornitura ed eventuale posa in opera di tali sistemi di protezione (artt. 24 e 25 ) dovranno essere suffragate da preventivi di ditte specializzate del settore (da allegare alla domanda di contributo). Tali spese dovranno essere esposte analiticamente nel computo metrico estimativo, specificandone i riferimenti.

Si fa inoltre presente che il posizionamento delle protezioni lungo le piste dovrà essere individuato sugli elaborati grafici allegati alla domanda di contributo.

OPERE PARAVALANGHE

26) SCAVO DI FONDAZIONE PER RASTRELLIERE DA NEVE

Scavo di fondazione o sbancamento eseguito a macchina o a mano su terreno a forte pendenza per la costituzione delle fondazioni di rastrelliere da neve, secondo la sezione tipo convenzionale pari a mq 0,35 per le soglie e a mq 0,46 per le piastre, ed a campioni di qualsiasi natura e consistenza, asciutta, bagnata o melmosa, od in presenza d’acqua fino a 20 cm rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina ma compresi conglomerati naturali, e trovanti rocciosi fino a mc 0,2; compreso altresì la sbadacchiatura degli scavi, il ragguagliamento delle pareti, compreso il rinterro delle fondazioni, costipamento e sistemazione superficiale con inerbimento.

(M.10.10.10.5)
€/mc 25,50
27) SCAVO IN ROCCIA DA MINA PER RASTRELLIERE E CAVALLETTI A TREPPIEDE

Scavo di sbancamento in roccia da mina e trovanti superiori a mc 0,2, eseguito a macchina o a mano compreso la sbadacchiatura degli scavi, il ragguagliamento delle pareti scavate, compreso il rinterro, costipamento e sistemazione superficiale con inerbimento.

(M.10.10.20.5)
€/mc 391,00
28) PIASTRE IN C.A. PER RASTRELLIERE DA NEVE

Esecuzione di fondazioni in calcestruzzo per i puntoni delle rastrelliere da neve, con un dosaggio di kg 300 di cemento tipo R325 per mc d'impasto, armate con 2+2 staffe ø mm 10 e correnti inferiori e superiori come evidenziato nelle tavole dei particolari esecutivi.

(M.10.20.120.5)
dimensione 60x60x12
€/cad 36,56
29) PIASTRE DI FONDAZIONE IN ACCIAIO PER RASTRELLIERE DA NEVE

Fornitura e posa in opera di piastre di fondazione in acciaio Fe 360 B per i puntoni delle rastrelliere da neve, delle dimensioni min. di mm 600x600, spessore >= mm 10, compresa opportuna bombatura centrale circolare con ø di mm 340 e freccia di circa mm 42, con angoli ripiegati a 90° per circa mm 63 verso il terreno per l'ammorsamento nello stesso, compreso tondino centrale appuntito per il fissaggio del puntone e catramatura della piastra.

(M.10.20.130.5)
€/cad 36,56
30) RASTRELLIERE DA NEVE

Fornitura e posa in opera di rastrelliere da neve secondo disegno particolareggiato, compreso trasporto anche in alta quota con l'uso dell'elicottero, costituite da tondi di legname di pino silvestre scortecciati, trattati con sali in autoclave (sottovuoto e a pressione) secondo le seguenti specifiche:

-
n. 1 longherina ø cm 22, lunghezza m 4,00;

-
n. 1 soglia ø cm 20, lunghezza m 4,00;

-
n. 2 puntoni ø cm 20, lunghezza m 4,00;

-
n. 10 travetti ø cm 14, lunghezza m 3,50;

-
n. 4 controventi, realizzati con metà ø cm 14, lunghezza m 1,45.

Sul legname, che dovrà essere privo di difetti che ne possono compromettere la resistenza e durata, è ammessa, nei diametri medi di estremità, una tolleranza massima del 5/1000 della lunghezza.

L'ancoraggio della soglia sulla sede ricavata dagli scavi avverrà mediante spessori MP 50 infissi verticalmente per almeno cm 60, in presenza di terreno sciolto; la soglia andrà solidarizzata con le puntazze mediante una fune d'acciaio ø mm. 10. In presenza di roccia, l'ancoraggio verrà realizzato con spezzoni di fune d'acciaio ø mm 10 cementata in fori con malta dosata a 600 kg di cemento R325 per mc d'impasto.

L'assemblaggio dei vari componenti la rastrelliera secondo specifiche tecniche con fornitura e impiego di chioderia zincata da carpenteria di diametro e lunghezza forniti nelle tabelle e con l'uso di bande o regge in ferro, i vari angoli fra gli elementi, le lunghezze dei puntoni e l'ubicazione degli stessi dovranno essere determinati mediante l'uso di un'opportuna dima.

Sono comprese le sistemazioni del terreno previo accurato rinterro della soglia e della base dei puntoni, utilizzando tutto il materiale di risulta degli scavi, decespugliamento mediante taglio raso del cespuglione infestante e accatastamento secondo quanto prescritto dalla D.L., nonché il materiale metallico non precisato necessario alla realizzazione delle rastrelliere in legno, che è da intendersi incluso nei presenti prezzi, il tutto a regola d'arte ed eseguito secondo gli ordini della D.L.

(M.10.20.100.5)
€/m 265,30
31) CAVALLETTI A TREPPIEDE

Fornitura e posa in opera di cavalletti da neve, compreso trasporto anche in alta quota con l'uso dell'elicottero. Nel prezzo sono compresi i seguenti oneri:

-
scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia da mina ed i trovanti superiori a mc 0,20, compresa la sbadacchiatura degli scavi, il ragguaglio delle pareti, il rinterro, il costipamento e la sistemazione superficiale con inerbimento;

-
fornitura e posa di:

-
puntone con una lunghezza di m 2,00÷2,50 e ø di cm 12÷15, incastrato alla base su una piastra di fondazione in acciaio;

-
piastra di fondazione in acciaio Fe 360 B delle dimensioni minime di mm 300x300, spessore >= a mm 8, con angoli ripiegati a 90° per circa mm 50 verso il terreno per l'ammorsamento nello stesso, compreso tondino centrale appuntito per il fissaggio del puntone e catramatura della piastra;

-
travicelli con una lunghezza di m 1,50÷2,00 e ø di cm 10÷12, ancorati al puntone con una reggia metallica delle dimensioni di mm 20x2x1000, preforata per l'inserimento di n. 10 chiodi di fissaggio; tali travicelli saranno ancorati al terreno tramite picchetti in legno a sezione semicircolare di ø mm 160 od in ferro tondino di ø mm 18, entrambi di lunghezza pari a cm 80.

Tutte le parti lignee sopra descritte saranno in pino silvestre impregnato con prodotti chimici antifunghi ed antiparassiti per l'intera sezione.

(M.10.20.110.5)

€/cad 134,00
SEGNALETICA

32) SEGNALETICA SPECIFICA PER PISTE DA SCI

Le spese per la fornitura e posa in opera di segnaletica specifica per piste da sci, conforme all'art. 21 del regolamento di esecuzione della L.P. 7/87, potranno essere determinate facendo riferimento ai capitoli D.5.60 e D.51.85 del settore OPERE STRADALI del listino prezzi informativi della P.A.T., altrimenti dovranno essere suffragate da preventivi di ditte specializzate nel settore (da allegare alla domanda di contributo in originale). Tali spese dovranno essere esposte analiticamente nel computo metrico estimativo, specificandone i riferimenti e le piste cui sono correlate.

ULTERIORI OPERE ACCESSORIE ALLE PISTE DA SCI

33) PROGETTI DI SISTEMI DI CONTROLLO TECNICO-NIVOMETRICO

34) BARRIERE FRANGIVENTO

35) STRUTTURE COMPLEMENTARI (PARCHEGGI, LOCALI DI SERVIZIO, ECC…)

36) RICOVERI PER MEZZI BATTIPISTA

37) PONTI OD OPERE PER IL SOVRAPPASSO O IL SOTTOPASSO DI STRADE O CORSI D'ACQUA

38) IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE

39) IMPIANTI FISSI DI CRONOMETRAGGIO

40) SISTEMI TECNOLOGICI FISSI PER LA RACCOLTA DI IMMAGINI

41) CENTRI DEL FONDO

In ordine a tali opere (artt. 33 ÷ 41), il computo metrico estimativo dovrà essere redatto, in forma analitica, utilizzando le voci di spesa previste nei vari settori del listino prezzi informativi della P.A.T., in vigore alla data di presentazione della domanda. Le voci di spesa non contemplate da tale listino, dovranno essere suffragate da preventivi di ditte specializzate (da allegare alla domanda di contributo in originale) e dovranno essere esposte analiticamente nel computo metrico estimativo, specificandone i relativi riferimenti.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI NEVE ARTIFICIALE

VOCI DI SPESA, RIFERIMENTI E SPECIFICHE DA CONSIDERARE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IN ORDINE AGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI NEVE ARTIFICIALE.

In ordine a tali opere, il computo metrico estimativo dovrà essere redatto in forma analitica, utilizzando le voci di spesa previste nei vari settori del listino prezzi informativi della P.A.T., in vigore alla data di presentazione della domanda. Le voci di spesa non contemplate da tale listino, dovranno essere suffragate da preventivi di ditte specializzate (da allegare alla domanda di contributo in oroginale) e dovranno essere esposte analiticamente nel computo metrico estimativo specificandone i relativi riferimenti.

Per quanto riguarda la realizzazione di linee idriche ed elettriche, la costruzione di manufatti in c.a. (es. opere di captazione, stazioni di pompaggio e vasche d’accumulo) e di bacini di raccolta si potrà far riferimento, tra l’altro, ai settori del listino prezzi informativi della P.A.T. di seguito elencati nonché ad alcune voci di spesa determinate analiticamente d’ufficio:

"OPERE IGIENICO - SANITARIE"
-
MOVIMENTI TERRA (E.3.4);
-
TUBAZIONI ED ACCESSORI (E.3.5);
-
POZZETTI (E.3.6);
-
RIPRISTINI (E.3.7);
-
OPERE EDILI (E.3.8).
"OPERE EDILI"

-
CAVIDOTTI (B.6.55);
-
POZZETTI ED ISPEZIONI (B.6.60);
-
CORONAMENTI E CHIUSURE (B.6.65);
-
CAVIDOTTI, CAVI E MATERIALI ELETTRICI (B.62).
42) Posa in opera dei pozzetti di linea di tipo prefabbricato in cls (*)

Posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, delle dimensioni interne di m 1,00x1,00 con h = 1,50÷2,00, costituiti da un'elemento di base con eventuale fondo, una prolunga ed una chiusura superiore dotata di foro d'ispezione. Nel prezzo sono compresi e compensati i seguenti oneri:

-
fornitura e posa del massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e degli eventuali rinfianchi in conglomerato cementizio o con materiale drenante;

-
posa e corretto allineamento dell'elemento di base secondo le livellette di progetto;

-
sovrapposizione della prolunga, della chiusura ed eventuale sigillatura dei giunti con malta cementizia.

(U.5)
€/cad 230,00
43) Posa in opera degli accessori metallici per i pozzetti di linea (*)

Posa in opera di accessori in acciaio zincato per pozzetti di linea, ovvero coperchio, chiusino, scaletta e colonna a scomparsa per elettrante.

(U.6)
€/cad 64,00
44) Montaggi e collegamenti elettromeccanici nei pozzetti di linea (*)

Montaggio e collegamento delle attrezzature idrauliche ed elettriche nei pozzetti di linea, ovvero idrante, valvola per l'aria compressa ed elettrante, con relativi accessori, nonché resistenza antigelo.

(U.7)
€/cad 281,00
45) Posa in opera di cavi elettrici d’alimentazione (*)
Posa in opera di cavi unipolari o multipolari flessibili, isolati con idonea guaina esterna in materiale plastico, da porre direttamente nel terreno o entro apposite tubazioni di protezione opportunamente predisposte.

(U.8.1)
cavo per dorsali in alluminio  (AL) - sezione
4x240 mmq
€/m 16,30
(U.8.2)
cavo per derivazioni in rame (CU) - sezione
3x16 mmq
€/m 4,20
(U.8.3)
cavo per derivazioni in rame (CU) - sezione
3x25 mmq
€/m 5,20
(U.8.4)
cavo per derivazioni in rame (CU) - sezione
3x35 mmq
€/m 5,70
(U.8.5)
cavo per derivazioni in rame (CU) - sezione
4x16 mmq
€/m 5,70
(U.8.6)
cavo per derivazioni in rame (CU) - sezione
4x25 mmq
€/m 6,60
46) Posa in opera di cavi elettrici di comando e controllo (*)
Posa in opera di cavetti schermati in rame flessibili, isolati con idonea guaina esterna in materiale plastico, da porre entro apposite tubazioni di protezione opportunamente predisposte.

(U.9.1)
cavo con sezione
7x1 mmq
€/m 1,95
(U.9.2)
cavo con sezione
12x1 mmq
€/m 2,30
(U.9.3)
cavo con sezione
18x1 mmq
€/m 2,65
(U.9.4)
cavo con sezione
7x1,5 mmq
€/m 2,15
(U.9.5)
cavo con sezione
12x1,5 mmq
€/m 2,65
(U.9.6)
cavo con sezione
18x1,5 mmq
€/m 2,95
47) Posa in opera di condotte idriche in ghisa sferoidale con giunto elastico antisfilamento (*)
Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale con giunto elastico a bicchiere, dotate di dispositivo speciale antisfilamento di tipo meccanico o di tipo non meccanico.
(U.10.1)
tubazione DN
80 mm
€/m 8,45
(U.10.2)
tubazione DN
100 mm
€/m 9,70
(U.10.3)
tubazione DN
125 mm
€/m 12,40
(U.10.4)
tubazione DN
150 mm
€/m 13,70
(U.10.5)
tubazione DN
200 mm
€/m 18,55
(U.10.6)
tubazione DN
250 mm
€/m 21,70
(U.10.7)
tubazione DN
300 mm
€/m 25,25
48) Sovrapprezzo per posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale con ghiaino

Sovrapprezzo alla posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per la fornitura e posa di ghiaino d’allettamento, posto in opera come da sezione tipo di progetto.
(E.3.5.21.5)
tubazione DN
80 mm
€/m 7,44
(E.3.5.21.10)
tubazione DN
100 mm
€/m 7,79
(E.3.5.21.15)
tubazione DN
125 mm
€/m 8,10
(E.3.5.21.20)
tubazione DN
150 mm
€/m 8,43
(E.3.5.21.25)
tubazione DN
200 mm
€/m 11,86
(E.3.5.21.30)
tubazione DN
250 mm
€/m 13,37
(E.3.5.21.35)
tubazione DN
300 mm
€/m 14,92
49) Posa in opera di condotte idriche in acciaio saldato bitumate (*)
Posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, bitumate internamente, con un rivestimento esterno pesante costituito da uno strato isolante di miscela bituminosa e da una sovrastante fasciatura elicoidale in fibra di vetro.

Nel prezzo sono compresi e compensati i seguenti oneri:

-
fornitura e posa della sabbia d’allettamento, posta in opera come da sezione tipo di progetto;

-
ripristino del rivestimento esterno eventualmente danneggiato nelle operazioni di trasporto, sfilamento ed eventuale piegatura delle tubazioni, nonché prove di tenuta.
(U.11.1)
tubazione DN
80 mm
€/m 18,25
(U.11.2)
tubazione DN
100 mm
€/m 21,30
(U.11.3)
tubazione DN
125 mm
€/m 24,95
(U.11.4)
tubazione DN
150 mm
€/m 29,50
(U.11.5)
tubazione DN
200 mm
€/m 36,05
(U.11.6)
tubazione DN
250 mm
€/m 33,85
(U.11.7)
tubazione DN
300 mm
€/m 50,15
50) Posa in opera di condotte per l'adduzione dell'aria compressa in PEAD (*)
Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PE 80 sigma 63 kg/cmq, atossiche, giuntate mediante saldatura testa a testa.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della sabbia d’allettamento, posta in opera come da sezione tipo di progetto, nonché di tutti i pezzi speciali.

(U.12.1)
tubazione DN
63 mm
€/m 13,00
(U.12.2)
tubazione DN
75 mm
€/m 13,40
(U.12.3)
tubazione DN
90 mm
€/m 17,35
(U.12.4)
tubazione DN
110 mm
€/m 18,05
(U.12.5)
tubazione DN
125 mm
€/m 18,50
ULTERIORI NOTE DA CONSIDERARE

PER LA STESURA DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianto di cantiere:

▪
trattasi di una spesa non ammissibile a contributo in quanto già contemplata tra gli oneri previsti nelle voci del listino prezzi della P.A.T. che si riferiscono ad “opere compiute”.

Spese a corpo o non sufficientemente dettagliate:
▪
non sono ammissibili a contributo le spese esposte a corpo o non sufficientemente dettagliate che non consentono la verifica della relativa congruità.
Spese desunte da preventivi di ditte specializzate del settore:
▪
le voci di spesa esposte nel computo metrico estimativo formulate sulla base di preventivi (allegati alla domanda di contributo in originale) dovranno riportarne i relativi riferimenti.

Spese per movimenti terra:
▪
al computo metrico estimativo dovrà essere allegato il calcolo dei volumi di scavo e di riporto previsti in progetto;
▪
la quantificazione dei volumi di scavo da eseguirsi in roccia dovrà essere giustificata da una perizia geologica.
Spese tecniche:
▪
le spese tecniche, ivi comprese quelle per la sicurezza del cantiere, sono considerate ammissibili fino ad un massimo dell'8% della spesa relativa ai lavori (sono quindi da escludere i beni mobili quali i generatori di neve, sia ad alta che a bassa pressione).
LISTINO PREZZI SPECIALISTICO PER IL SETTORE DELLE PISTE DA SCI








- 11 -

